## Sayfa1
ÇANAKKALE ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Bilgileri (12.05.2019 tarihinden sonraki yönetmelik kapsamında) TEKNİK YÖNDEN DEĞERLENDİRME-YAYIMLAMA TARİHİ: 24.05.2021
Sıra No | Başvuru Tarihi | Başvuru No | Santral Adı | Kurulu Gücü (Kw) | Kaynak Türü | Santralin Adresi | Firma/Şahıs Adı | Abone/Müşteri Numarası | Değerlendirme Sonucu | Sonuç | Sonuç Olumsuz İse Gerekçe | Bağlantı Anlaşması İmzalanmasına rağmen süresi dolan ve evrakları iade edilen başvurular ve gerekçeleri
1 | 2021-04-20 | 295 | ALDO GES | 600 | Güneş | Çanakkale OSB 1. Cad. No:14 | Aldo Dondurulmuş Gıda San. Paz. Tic. Şti. | 5490413 | TEİAŞ’ den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır. | Olumlu